汕环海丰函〔2019〕171号

关于海丰县创新再生资源有限公司

生产项目环境影响报告表的批复

海丰县创新再生资源有限公司：

你公司报送的《海丰县创新再生资源有限公司生产项目环境影响报告表》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目租用海丰县可塘镇罗山村委郭厝寨山后片（原长青砖厂荒地）为生产用地，地理位置中心经纬度坐标为东经115°24′44"，北纬22°58′42.4"，占地面积为11347平方米。项目主要外购山泥、大石为原料，通过筛分、破碎、洗砂工序进行筑沙、碎石加工生产，主要设备有筛分机3台，破碎机3台，洗砂机3台等，生产规模为年产沙、碎石各20万吨。项目总投资100万元，其中环保投资12万元。根据该《报告表》的评价结论，项目在采取切实可行的污染防治措施,污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，同意该项目在拟选位置按拟定规模和内容进行建设。

二、项目建设应认真落实好《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统，加强运营期间废水的收集、处理工作。项目洗砂废水应经沉淀处理后上清液循环使用，不得外排;员工生活生活污水经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于项目周边的农田及林地灌溉。

（二）落实有效抑尘措施，破碎机和筛分机等扬尘多的设备安装喷嘴喷洒水雾，装卸过程在作业面喷洒水雾，对路面进行硬化处理，路面定期清扫、洒水，原料堆覆盖防尘网和防尘篷布，运输车辆采用篷布遮盖密闭运输，加强厂区绿化，确保项目无组织颗粒物排放浓度符合《大气污染物排放限值》（DB44/T27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。

（三）落实噪声防治措施。合理安排运营时间，选用低噪声设备，合理布设机械设备，对产生机械噪声的设备采取防震、消声、隔声等措施降低噪声排放，确保项目厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）认真落实固废分类收集、处置措施，废泥外售给专业公司用作制砖原料；生活垃圾进行分类收集、可回收部分回收外售，不可回收部分由环卫部门定期清运。

三、加强项目的日常管理和环境风险防范。你公司应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制；洗砂加工区应设置围堰、截水沟、设置足够容量的应急池，沉淀池、应急池应设置防雨遮挡，防止非正常天气下废水溢流。

四、项目建设应依法完备其他行政许可手续。

五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、项目建成后，须按规定落实项目竣工环境保护验收工作。

七、以上批复仅限于《报告表》中确定的内容，如项目的地点、规模、性质等发生重大变化，须重新办理环保审批手续。

2019年12月12日

汕尾市生态环境局海丰分局办公室   2019年12月12日印发