汕环海丰函〔2021〕140号

关于汕尾养和医院有限公司建设项目

环境影响报告表的批复

- 汕尾养和医院有限公司：

你公司报送的《汕尾养和医院有限公司建设项目环境影响报告表》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于汕尾市海丰县可塘镇下可塘管区汕可路边，占地面积2880平方米，建筑面积6400平方米，项目总投资1000万元，其中环保投资27万元。项目主要从事医疗服务，设置诊疗科目有：内科、外科、妇科专业、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、耳科专业、鼻科专业、咽喉科专业、康复医学科、医学检验科、临床化学检验专业、中医科等科室，设有床位128张。根据该《报告表》的评价结论及技术评估意见，项目在全面落实报告表提出的各项污染防治措施,确保污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目建设。

二、项目建设应认真落实好《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）餐厨污水、生活污水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后通过市政管网排入可塘污水处理厂后续处理；医疗废水经处理处理达到《医疗机构污染排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后通过市政管网排入可塘污水处理厂后续处理。

（二）严格落实废气治理措施。项目污水处理站实施加盖管理，采取加强通风等措施减缓异味；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）恶臭污染物厂界限值二级标准的要求；备用发电机尾气通过内置专用烟道引至楼顶8米高排气筒（G2）排放，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准最高允许排放浓度限值要求；厨房油烟经静电油烟净化器处理后通过15米高排气筒（G1）至楼顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准限值要求。

（三）落实噪声防治措施。合理布设机械设备，对产生机械噪声的设备采取防震、消声、隔声等措施，确保营运期项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）落实各类固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的生活垃圾交由当地环卫部门统一处理；厨余垃圾交由有餐厨垃圾处理能力的单位处理；无毒无害药品的包装交由专业资源回收公司处理；废紫外线灯管、医疗废物等危险废物交由具有危废处理资质单位进行处置。

（五）项目产生的危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 修改单要求。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

四、项目建成后，须按规定落实项目竣工环境保护验收工作和排污许可手续。

五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批建项目环境影响评价文件。

2021年5月18日

汕尾市生态环境局海丰分局办公室   2021年5月18日印发