汕环海丰函〔2021〕158号

关于鑫能海丰县赤坑镇30MW渔光互补电站项目环境影响报告表的批复

海丰鑫能光伏电力有限公司：

你公司报送的《鑫能海丰县赤坑镇30MW渔光互补电站项目环境影响报告表》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、鑫能海丰县赤坑镇30MW渔光互补电站项目位于汕尾市海丰县赤坑镇屿仔村、溪金村（中心点地理坐标：E115°29′45.540"，N22°51′3.050"），总占地面积313557.2平方米。项目的建设不改变现有鱼塘的规模和用途，光伏区下方的鱼塘仍由原有的养殖户进行养殖。项目主要建设内容包括逆变器、集电线路工程以及光伏区建设工程，光伏电站规划总安装容量为30MW，共由9个光伏发电单元组成，全部采用单晶硅双玻双面440Wp组件。项目投资20000万元，其中环保投资300万元。

- 根据该《报告表》的评价结论及技术评估意见，项目在全面落实报告表提出的各项污染防治措施,确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，同意按照报告表中所列项目地点、性质、规模进行建设。

- 项目建设应认真落实好《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

- （一）落实工程管理范围内的水土保持工作，严格控制施工活动范围，合理布设料场、施工便道、弃渣场和施工作业区，合理控制施工强度，施工期间应注意保护植被，尽量避免雨季施工，施工结束后及时清理现场及恢复临时用地原有功能，防止水土流失。

（二）加强施工期污染防治工作。落实废水污染防治措施，施工废水经沉淀池处理后回用于施工用水、道路抑尘等，不外排；生活污水收集处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021）早作标准后用于周围农林灌溉，不外排。落实噪声污染防治措施，合理安排施工作业时间，通过采用低噪声设备并采取隔声降噪等措施，确保施工场界噪声《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；落实施工期扬尘污染防治措施，采取洒水抑尘、限制车速、料场覆盖等措施，严格控制二次扬尘，确保施工废气场界达标排放；及时分类清理施工产生的固体废物，施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾集中收集后送当地环卫部门进行统一处理。

（三）根据《报告表》分析内容，项目运营期无生产废水、生活污水及废气产生。

- （四）落实运营期噪声防治措施。选用低噪声设备，对产生的机械噪声的逆变器等设备采取防震、消声、隔声等措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（五）按照资源化、减量化的原则，落实固体废物的收集和处置措施，项目产生废旧太阳能电池板收集后交由生产厂家回收处理。

（六）优化布置光伏区，减少太阳能电池板光线的反射，防止项目光污染对周边环境的影响。

(七）健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与

- 主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

四、项目建成后，须按规定落实项目竣工环境保护验收工作。

五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批建项目环境影响评价文件。

2021年6月4日

汕尾市生态环境局海丰分局办公室  　2021年6月4日印发