汕环海丰函〔2021〕179号

关于海丰县可塘镇红昌林酒厂建设项目

环境影响报告表的批复

- 海丰县可塘镇红昌林酒厂：

你厂报送的《海丰县可塘镇红昌林酒厂建设项目环境影响报告表》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于海丰县可塘镇长桥工业区（地理坐标为E115°27'35.482″，N22°57'43.427″），占地面积1822.5平方米，建筑面积2360平方米，主要建设内容包括：一栋五层厂房、两栋二层厂房、一栋三层半厂房及两栋单层厂房，原料仓、大米仓库、酒曲仓库及其他配套工程等。项目总投资300万元，其中环保投资20万元，主要从事白酒和米醋的生产、销售，年产白酒80吨、米醋10吨。

- 根据该《报告表》的评价结论及技术评估意见，项目在全面落实报告表提出的各项污染防治措施,确保污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目建设。

二、项目建设应认真落实好《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）洗瓶废水、纯水制备尾水、蒸馏冷却更换水属于清净下水，通过市政管网排入可塘污水处理厂处理；洗罐废水、泡米废水经自建污水处理设施处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）中表2间接排放标准后，通过市政管网排入可塘污水处理厂进行后续处理；生活污水经预处理广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政污水管网排入可塘污水处理厂进行后续处理。

（二）严格落实废气治理措施。项目应加强生产车间通风换气；合理布局自建污水处理设施位置、加强污水处理设置池体管理、及时清除池底的废弃物及加强处理设施周边绿化种植等措施，确保项目臭气浓度、氨、硫化氢无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级新扩改建恶臭污染物厂界标准。

（三）落实噪声防治措施。合理布设机械设备，对产生的机械噪声的设备采取防震、消声、隔声等措施，确保营运期项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）落实各类固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的生活垃圾交由当地环卫部门统一处理；反渗透系统设备产生的废活性炭、废反渗透膜交由回收商再生利用；废包装材料、污泥交由有主体资格和技术能力的单位回收处理；酒槽（含锅底水、黄水）定期外卖猪场喂猪。

（五）严格落实《报告表》提出的各项风险防范措施，加强环境风险管理，确保环境安全。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

四、项目建成后，须按规定落实项目竣工环境保护验收工作和排污许可手续。

五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批建项目环境影响评价文件。

2021年7月12日

汕尾市生态环境局海丰分局办公室   2021年7月12日印发