汕环海丰函〔2021〕219号

关于海丰老区精神病医院（原海丰县老区人民医院残疾人托养中心）扩建项目

环境影响报告表的批复

- 海丰老区精神病医院有限公司：

你公司报送的《海丰老区精神病医院（原海丰县老区人民医院残疾人托养中心）扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于海丰经济开发区二十四米路北侧，地理坐标：东经115°21′35.771″，北纬22°58′57.835″，项目总占地面积为6015平方米，总建筑面积为24080.8平方米（包括原海丰县老区人民医院残疾人托养中心用地面积为3515平方米，现有1栋九层的残疾人托养中心综合楼，建筑面积约为19900.8平方米；增加女病区综合楼用地2500平方米，女病区综合楼2层建筑面积约为4180平方米）。项目原有床位200张，扩建新增床位450张，扩建后合计床位650张。项目总投资1500万元，其中环保投资150万元。

- 根据该《报告表》的评价结论及技术评估意见，项目在全面落实报告表提出的各项污染防治措施,确保污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目建设。

二、项目建设应认真落实好《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。生活污水经三级化粪池、厨房含油污水隔油隔渣池处理后，与医疗废水一同汇入院内污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）其他医疗机构水污染物排放限值（预处理标准）、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）B级标准三者间的较严值后，通过市政管网排入海丰县城第二污水处理厂进行深度处理。

（二）严格落实废气治理措施。采取密闭、定期消毒杀菌、绿化等措施控制医疗废物暂存间、污水处理站恶臭异味。污水处理设施周边氨、硫化氢、臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度”要求；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中臭气浓度二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值要求；食堂油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》中的中型规模单位排放标准要求后，经排气管引至屋顶排放。

（三）落实噪声防治措施。合理布设机械设备，对产生的机械噪声的设备采取防震、消声、隔声等措施，确保营运期项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）落实各类固体废物分类处置和综合利用措施。医疗废物院内暂存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修订）要求执行，项目产生的生活垃圾交由当地环卫部门统一处理；废包装材料交由废品回收公司回收处理；医疗废物（含检验室废弃物、污水处理污泥）交由有相应危险废物处理资质的单位处置。

（五）严格落实《报告表》提出的风险防范措施。加强医疗废物在收集、储存、运输和处理全过程的管理，严禁医疗废物外泄，加强对污水处理设施管理及日常维护，确保院内环保治理设施稳定运营。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

四、项目建成后，须按规定落实项目竣工环境保护验收工作和排污许可手续。

五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批建项目环境影响评价文件。

2021年10月8日

汕尾市生态环境局海丰分局办公室   2021年10月8日印发