汕环海丰函〔2020〕51号

关于海丰县城二环南片排洪工程

环境影响报告表的批复

海丰县水利建设管理中心：

你单位报送的《海丰县城二环南片排洪工程项目环境影响报告表》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目主要是对小路陂排洪沟及324国道南侧进行河岸防护、河底清淤、河边截污纳管。主要建设内容：小路陂排洪沟（起点处经纬度为N22.958919°，E115.308502°，终点处经纬度为N22.954927°，E115.311030°）两岸1468米建设护岸，排洪沟长600米进行清淤，建设排洪沟两侧及324国道南侧截污管（起点处经纬度为N22.954108°，E115.307848°，终点处经纬度为N22.954809°，E115.328896°）长5458米；排洪沟两岸种植绿化7340平方米。项目总投资8275万元，其中环保投资8275万元。根据该《报告表》的评价结论和技术评估意见，项目在全面落实报告表提出的各项污染防治措施、水土保持、生态保护措施的前提下，从环境保护角度分析，同意该项目建设。

二、项目建设应认真落实好《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）落实施工期间废水处理工作。施工废水经隔油、沉淀处理后，回用于施工场区的洒水降尘，不外排；试压废水应进行沉淀处理后，回用于场地洒水抑尘。

（二）强化施工期扬尘及异味污染防治工作。施工场地设置围挡、施工运期运输车辆加盖篷布、施工现场、填土区、储土堆等应采取洒水、防风遮盖、对清淤河道淤泥采用密封、防漏箱式车辆及时清运等措施，降低粉尘、臭气对施工场地和运输沿线周围环境的影响。

- （三）施工过程中产生的建筑废弃物应分类收集及时进行清理，工程开挖的土方应尽可能用于回填，多余的废弃土（渣）方、建筑垃圾和淤泥必须及时运走至指定场所处置；施工人员产生生活垃圾集中收集后送市政管理部门指定地点处置。

（四）合理安排施工时间，加强施工运输车辆管理，选用低噪声施工机械设备，在位于村庄、居民区较近地区施工时，应采取临时隔声、消声、减振等综合降噪措施，减少对周边居民的影响，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定履行项目竣工环境保护验收手续。

四、以上批复仅限《报告表》中确定的内容，如项目的建设地点、规模、性质等发生重大变化，须重新办理环保审批手续。

2020年3月31日

汕尾市生态环境局海丰分局办公室    2020年3月31日印发