汕环海丰函〔2020〕148号

关于海丰县中医医院感染科综合大楼

建设项目环境影响报告表的批复

海丰县中医医院：

你单位报送的《海丰县中医医院感染科综合大楼建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于海丰县海城镇九都山海丰县中医医院内，其地理位置中心坐标为：E115°19'20.30"、N22°58'24.30"，项目拟新建一栋感染科综合大楼(地上9F，地下2F)，项目总投资16000万元，环保投资35万元，占地面积2822㎡，总建筑面积为15026㎡，其中地上部分建筑面积为12294㎡，地下停车场建筑面积为2732㎡。本项目设置隔离病床300张，其中：首层设置为发热门诊；二层和三层设置为非呼吸道传染病区，每层设置隔离病床40张，共80张；四层至七层设置为呼吸道传染病区，每层设置隔离病床40张，共160张；八层设置为负压隔离病房，设置隔离病床30张；九层设置为重症监护病区（ICU），设置隔离病床30张。项目预计门诊病人数为400人次/天。根据该项目《报告表》的评价结论、技术评估意见，项目在采取切实可行的污染防治措施,污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，同意该项目进行建设。

- 项目建设应认真落实好《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

- 加强施工期间的环境管理，合理组织施工，采取施工场地围挡、临时隔声、洒水抑尘、产尘物料密闭运输、施工废水沉淀处理回用等措施，减少粉尘、废水、噪声、建筑垃圾等对院内及周围环境的影响。

- 按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统，加强运营期间废水的收集、处理工作。项目污水经三级化粪池预处理后与医疗废水汇合进入医院自建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GBl8466-2005)其他医疗机构水污染物排放限值（预处理标准）及《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准中较严者后，方可并入县城污水管网，进入污水处理厂进一步处理。

- 合理布局院区噪声源，对高噪设备采取减振、隔音措施，确保边界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

- 严格分类、分清收集危险废物和生活垃圾，加强对各类固体废物的处置，医疗废物院内暂存应严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求执行，项目产生的清洁区生活垃圾交由环卫部门清运；医疗废物、特殊废液、污水站污泥等危险废物定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。

- 加强对感染病区消毒灭菌作业和相关隔离措施，确保医院内部环境空气满足卫生标准及防疫要求。

- 按《报告表》的要求严格落实废气防治措施。污水处理站加盖密闭运行，并定期喷洒化学除臭剂以消除臭气的措施，确保污水处理站臭气中主要污染物浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求；同时加强医疗垃圾暂存室的管理、及时清运等措施，确保臭气厂界浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界标准值中新扩改建二级标准。

- 严格落实《报告表》提出的各项风险防范措施。建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，加强医疗废物等危险废物在收集、储存、运输和处理全过程的管理，严禁医疗废物外泄；同时应加强对污水处理设施管理及日常维护，确保院内环保治理设施稳定运营。

- 三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

四、项目建成后，须按规定落实项目竣工环境保护验收工作和排污许可手续。

五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批建项目环境影响评价文件。

2020年8月20日

汕尾市生态环境局海丰分局办公室  2020年8月20日印发