汕环海丰函〔2019〕71号

关于海丰和诚搅拌砂浆环保材料有限公司项目环境影响报告表的批复

海丰和诚搅拌砂浆环保材料有限公司：

你公司报来的《海丰和诚搅拌砂浆环保材料有限公司项目环境影响报告表》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于海丰县附城镇联西路桃地埔鹰地山地段，经纬度为N22.958456°，E115.300199°。项目占地面积5220㎡，现有建筑包括办公楼（1F，占地300㎡，建筑面积300㎡）、混凝土及湿式砂浆搅拌塔（占地500㎡）、干粉砂浆搅拌塔（占地243㎡），项目主要通过外购砂、碎石、水泥、粉煤灰等原材料进行商品混凝土的生产，建设一条HZS120混凝土及湿式砂浆搅拌生产线，一条HX4000干粉砂浆搅拌生产线，配套1台0.3t/h燃生物质蒸气锅炉，生产规模为年产商品混凝土276480m³、商品湿式砂浆144000m³、商品干粉砂浆122400m³。项目总投资1000万元，其中环保投资100万元。根据该《报告表》的评价结论，结合海丰县住房和城乡规划建设局对该项目的规划选址意见，在严格落实《报告表》中提出的各项环保措施，污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，同意该项目建设（但该项目片区实施改造时，应无条件搬迁）。

二、项目建设应认真落实好《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

- 按照“雨污分流、清污分流”的原则规划布设项目区域给排水管网。清洗设备、车辆及场地用水经沉淀过滤后循环使用，不外排；生活污水近期经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于厂区内绿化树木及西面山地林木灌溉使用，不外排。远期待项目所在区域污水管网完善后，生活污水经三级化粪池处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，汇入海丰县城污水处理厂作深化处理。

- 落实噪声防治措施。合理安排运营时间，选用低噪

- 声设备，各高噪声生产加工设备采取有效的减震、隔声、消音等降噪措施并定期维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（三）落实工艺粉尘，食堂油烟废气、锅炉废气的收集处理工作。项目卸料处须安装喷淋装置，搅拌机采用全封闭罩棚，料仓应通过覆盖防尘网和防尘篷布等降尘措施，同时应加强厂区路面清扫、洒水抑尘及厂区绿化等措施降低粉尘排放，确保粉尘排放满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放标准要求；厨房油烟废气须通过处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）的标准限值排放要求；项目锅炉废气应经收集净化处理后通过不低于20米烟窗引向高空排放，确保锅炉外排废气达到《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2019新建燃生物质成型燃料锅炉标准要求。

- 认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。沉淀污泥作为原料回用于生产；项目锅炉炉渣交由砖厂等有需要的公司回收利用；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

四、项目建成后，须按规定落实项目竣工环境保护验收工作。

五、以上批复仅限于《报告表》中确定的内容，如项目的地点、规模、性质等发生重大变化，须重新办理环保审批手续。

2019年9月18日

汕尾市生态环境局海丰分局办公室   2019年9月18日印发