|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 河流名称 | 断面数量 | 代 码 | 采样时水文参数 |
| 水期（F、K、P、H） | 年 | 月 | 日 | 水温（℃） | 水库平均深(米) |
| 青年水库 | 2 |  |  | 2018 | 1 | 3 | 20.0 |  |
| 红花地水库 | 2 |  |  | 2018 | 1 | 3 | 20.0 |   |

 **海丰县青年水库、红花地水库饮用水源水质监测结果表** 单位：mg/L（pH除外）

说明：采样层次编码：1代表上，2代表中，3代表下。仅有表层者，用1代表左，2代表中，3代表右。无左，中，右者，则0表示。

**续上表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 采样层次编号 | pH值 | 总磷 | 高锰酸钾指数 | 溶解氧 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | 粪大肠菌群 | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-左2-中3-右 | 1-上2-中3-下 |
| 青年水库取水口 | 1 | 0 | 6.86 | 0.04 | 1.95 | 6.83 | 0.04 | 0.001 |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青年水库库中心 | 1 | 0 | 6.86 | 0.04 | 1.95 | 6.83 | 0.04 | 0.001 |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红花地水库取水口 | 1 | 0 | 6.67 | 0.03 | 1.60 | 7.02 | 0.03 | 0.001 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红花地水库库中心 | 1 | 0 | 6.67 | 0.03 | 1.60 | 7.02 | 0.03 | 0.001 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 采样层次编码 | 硫酸盐 | BOD | 氯化物 | 总 氮 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | LAS | 氰化物 | 硝酸盐 | 硫化物 |
| 1-左2-中3-右 | 1-上2-中3-下 |
| 青年水库取水口 | 1 | 0 | 8.7 | 2.30 | 8.07 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.0035 | 0.0033 | 0.00004 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | 0.05 | 0.004 | 0.09 |  |
| 青年水库库中心 | 1 | 0 | 8.7 | 2.30 | 8.07 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.0035 | 0.0033 | 0.00004 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | 0.05 | 0.004 | 0.09 |  |
| 红花地水库取水口 | 1 | 0 | 10.3 | 2.52 | 9.20 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.0024 | 0.0026 | 0.00004 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | 0.05 | 0.004 | 0.08 |  |
| 红花地水库库中心 | 1 | 0 | 10.3 | 2.52 | 9.20 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.0024 | 0.0026 | 0.00004 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | 0.05 | 0.004 | 0.08 |  |

上报单位：海丰县环境监测站 填表人：李佳佳 复核人： 填表日期2018年1月19日

**海丰县青年水库、红花地水库饮用水源水质监测结果表** 单位：mg/L（pH除外）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 河流名称 | 断面数量 | 代 码 | 采样时水文参数 |
| 水期（F、K、P、H） | 年 | 月 | 日 | 水温（℃） | 水库平均深(米) |
| 青年水库 | 2 |  |  | 2018 | 2 | 1 | 18.0 |  |
| 红花地水库 | 2 |  |  | 2018 | 2 | 1 | 18.0 |  |

说明：采样层次编码：1代表上，2代表中，3代表下。仅有表层者，用1代表左，2代表中，3代表右。无左，中，右者，则0表示。

**续上表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 采样层次编号 | pH值 | 总磷 | 高锰酸钾指数 | 溶解氧 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | 粪大肠菌群 | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-左2-中3-右 | 1-上2-中3-下 |
| 青年水库取水口 | 1 | 0 | 6.82 | 0.03 | 2.78 | 6.48 | 0.06 | 0.001 |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青年水库库中心 | 1 | 0 | 6.82 | 0.03 | 2.78 | 6.48 | 0.06 | 0.001 |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红花地水库取水口 | 1 | 0 | 6.76 | 0.03 | 2.64 | 6.51 | 0.07 | 0.001 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红花地水库库中心 | 1 | 0 | 6.76 | 0.03 | 2.64 | 6.51 | 0.07 | 0.001 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 采样层次编码 | 硫酸盐 | BOD | 氯化物 | 总 氮 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 硒(ug/l) | 砷(ug/l) | 汞(ug/l) | 镉 | 六价铬 | 铅 | LAS | 氰化物 | 硝酸盐 | 硫化物 |
| 1-左2-中3-右 | 1-上2-中3-下 |
| 青年水库取水口 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青年水库库中心 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红花地水库取水口 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红花地水库库中心 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上报单位：海丰县环境监测站 填表人：李佳佳 复核人： 填表日期2018年2 月13日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 河流名称 | 断面数量 | 代 码 | 采样时水文参数 |
| 水期（F、K、P、H） | 年 | 月 | 日 | 水温（℃） | 水库平均深(米) |
| 青年水库 | 2 |  |  | 2018 | 3 | 1 | 22.0 |  |
| 红花地水库 | 2 |  |  | 2018 | 3 | 1 | 22.0 |  |

**海丰县青年水库、红花地水库饮用水源水质监测结果表** 单位：mg/L（pH除外）

说明：采样层次编码：1代表上，2代表中，3代表下。仅有表层者，用1代表左，2代表中，3代表右。无左，中，右者，则0表示。

**续上表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 采样层次编号 | pH值 | 总磷 | 高锰酸钾指数 | 溶解氧 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | 粪大肠菌群 | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-左2-中3-右 | 1-上2-中3-下 |
| 青年水库取水口 | 1 | 0 | 6.80 | 0.03 | 3.05 | 5.80 | 0.08 | 0.001 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青年水库库中心 | 1 | 0 | 6.80 | 0.03 | 3.05 | 5.80 | 0.08 | 0.001 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红花地水库取水口 | 1 | 0 | 6.82 | 0.04 | 2.90 | 6.21 | 0.08 | 0.001 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红花地水库库中心 | 1 | 0 | 6.82 | 0.04 | 2.90 | 6.21 | 0.08 | 0.001 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 采样层次编码 | 硫酸盐 | BOD | 氯化物 | 总 氮 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 硒(ug/l) | 砷(ug/l) | 汞(ug/l) | 镉 | 六价铬 | 铅 | LAS | 氰化物 | 硝酸盐 | 硫化物 |
| 1-左2-中3-右 | 1-上2-中3-下 |
| 青年水库取水口 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青年水库库中心 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红花地水库取水口 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红花地水库库中心 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上报单位：海丰县环境监测站 填表人：李佳佳 复核人： 填表日期 2018年3月16日

**海丰县青年水库、红花地水库饮用水源水质监测结果表** 单位：mg/L（pH除外）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 河流名称 | 断面数量 | 代 码 | 采样时水文参数 |
| 水期（F、K、P、H） | 年 | 月 | 日 | 水温（℃） | 水库平均深(米) |
| 青年水库 | 2 |  |  | 2018 | 4 | 10 | 23 |  |
| 红花地水库 | 2 |  |  | 2018 | 4 | 10 | 23 |  |

说明：采样层次编码：1代表上，2代表中，3代表下。仅有表层者，用1代表示，2代表中，3代表右。无左，中，右者，则0表示。

**续上表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 采样层次编号 | pH值 | 总磷 | 高锰酸钾指数 | 溶解氧 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | 粪大肠菌群 | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-左2-中3-右 | 1-上2-中3-下 |
| 青年水库取水口 | 1 | 0 | 6.84 | 0.05 | 3.21 | 5.65 | 0.07 | 0.001 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青年水库库中心 | 1 | 0 | 6.84 | 0.05 | 3.21 | 5.65 | 0.07 | 0.001 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红花地水库取水口 | 1 | 0 | 6.81 | 0.05 | 3.05 | 5.95 | 0.06 | 0.001 |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红花地水库库中心 | 1 | 0 | 6.81 | 0.05 | 3.05 | 5.95 | 0.06 | 0.001 |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 采样层次编码 | 硫酸盐 | BOD | 氯化物 | 总 氮 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 硒(ug/l) | 砷(ug/l) | 汞(ug/l) | 镉 | 六价铬 | 铅 | LAS | 氰化物 | 硝酸盐 | 硫化物 |
| 1-左2-中3-右 | 1-上2-中3-下 |
| 青年水库取水口 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青年水库库中心 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红花地水库取水口 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红花地水库库中心 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上报单位：海丰县环境监测站 填表人：李佳佳 复核人： 填表日期 2018年4月20日